## Főösszesítő
| Megrendelő: |  | Készült: Budapest, 2021.09.22
Pilismarót Község Önkormányzata
2028 Pilismarót, Rákóczi F. u.15.
Munka megnevezése:
Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása
Cím:
2028 Pilismarót, Köztársaság tér 3., Hrsz.:268
II. ÜTEM Szolgálati lakás
Javított, módosított árazott költségbecslés
Főösszesítő
| Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. | Építészeti munkák |  | 4869217.9 | 6250727
2. | Épületgépészeti munkák
2.1 | fűtés |  | 308005 | 267428
2.2 | víz-csatorna |  | 694110 | 410053
2.3 | szellőzés |  | 192147 | 268948
3. | Elektromos munkák |  | 1675578 | 2411424
| Összesen |  | 7739057.9 | 9608580
| ÁFA vetítési alap |  | 17347638
| ÁFA | 27% | 4683862
| A munka ára (HUF) |  | 22031500
A költségvetési kiírás mindegyik tétele egy komplett szolgáltatásnak felel meg, ezért benne foglaltatnak a szállítási költségek, építési munkák, állványozási-szerelési munkák, építési segédeszközök, szerelési segédeszközök, akkor is ha ezek az egyes tételekben nincsenek külön kimutatva. A költségvetési kiírás és az ebben szereplő mennyiségek 2021.01.29-én készült tervek alapján készültek, csak a tervekkel együtt érvényesek. A költségvetési kiírás és a tervek között jelentkező esetleges eltérések esetén a tervek a mérvadóak. A mennyiségek előirányzatok, azokat Vállalkozó ellenőrizni, pontosítani köteles, meghatározása Vállakozó kockázatát képezi. Az esetlegesen kimaradt tételek nem mentesítik a Vállakozót a terv szerinti megoldás szakszerű kivitelezésétől és annak megfelelő ár-, illetve határidő vállalás betartása alól. Tételek mennyiségileg, minőségileg szakági tervekkel együtt pontosítandó, együtt kezelendő!
A kiírás kizárólag a tervdokumentációval együtt értelmezhető, megvalósítható! Építési tevékenység végzésére önmagában nem alkalmas! A képletek ellenőrizendők!
A felvonulást, az építkezés berendezését és az organizációs tervezést, az ideiglenes melléklétesítményeket vállalkozónak kell saját megítélése szerint megtervezni és helyszínen tartani.

## építészet
Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása
2028 Pilismarót, Köztársaság tér 3.
Építészeti, tartószerkezeti munkák munkanemi összesítő
| Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség |  | Díjköltség
|  | Felvonulás | 268555 |  | 65547
| 21 | Irtás, föld- és sziklamunka | 899192 |  | 1544901
| 23 | Síkalapozás | 205432 |  | 58361
| 31 | Helyszíni beton és vasbeton munkák | 152574 |  | 469574
| 32 | Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 9015 |  | 20592
| 33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 152103 |  | 304013
| 36 | Vakolás és rabicolás | 153224.9 |  | 563331
| 42 | Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 699990 |  | 917383
| 44 | Asztalosszerkezetek elhelyezése | 682786 |  | 107511
| 45 | Lakatosszerkezetek | 145255 |  | 25444
| 47 | Festés | 213060 |  | 548350
| 48 | Szigetelés | 970323 |  | 932130
| 62 | Külső | 317708 |  | 693590
|  | Összesen (HUF) | 4869217.9 |  | 6250727
Ssz. |  | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
felvonulás (építéshelyi költségek)
1 |  | Ideiglenes melléklétesítmények, a fel- és levonulás-, organizáció-, munkásellátás | 1 | egység | 268555 | 65547 | 268555 | 65547
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 268555 | 65547
földmunkák
1 | 21-003-10.1 | Földkiemelés lábazati falak között, padlórétegrend miatt, tervezetten 30cm vtg-ban | 17.4 | m3 | 0 | 44928 | 0 | 781747
2 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% | 5.22 | m3 | 7.9 | 1818 | 41 | 9490
3 | 21-011-7.2-0120189 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával.Természetes szemnagyságú homokos kavics. | 2.61 | m3 | 3824 | 13312 | 9981 | 34744
4 | 21-011-11.6 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe | 2 | db | 49800 | 0 | 99600 | 0
5 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 8 | m3 | 0 | 6240 | 0 | 49920
6 | 21-001-13.3.1-0631101 | Füvesítés 20%-nál nagyobb rézsűn, fűmagkeverékkel, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 | 30 | 10 m2 | 819 | 7800 | 24570 | 234000
7 | 21-001/K | Kertészeti munka: értéktelen növényzet eltávolítása, humusz terítés 20cm vtg-ban, füvesítés. | 300 | m2 | 2550 | 1450 | 765000 | 435000
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 899192 | 1544901
alapozás
1 | 23-003-2-0112210 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,C12/16 - X(0)b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal, 12cm vtg-ban. | 6.96 | m3 | 24051 | 6858 | 167395 | 47732
2 | 31-001-2-0452003 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, FERALPI Sp6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 BHB55.50 (alplemezbe) | 0.14 | t | 271690 | 75920 | 38037 | 10629
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 205432 | 58361
helyszíni beton, vasbeton munkák
1 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból. Előirányzottan 2 rtg.-ben ! | 58 | m2 | 0 | 6344 | 0 | 367952
2 | 31-031-1.1.1 | Úsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban. (Baumit) Peremszigetelés -dilatáció- AT-PE szigetelő elhelyezésével. | 58 | m2 | 1419 | 998 | 82302 | 57884
3 | 31-002-1.1.1-0310084 | Melegen hengerelt acélgerendák elhelyezése csomóponti kötés nélkül, vízszintes tartószerkezetbe, betonacél szerelés előtt kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 80-160 mm között, Melegen hengerelt I idomacél, 140 mm, RST 37-2 (főfali kiváltások) | 0.19 | t | 369855 | 230200 | 70272 | 43738
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 152574 | 469574
nyíláskiváltások tartógerendái
1 | 32-002-1.1.1-0120010 | Előregyártott PTH nyílásáthidaló gerenda elhelyezése - ideiglenes alátámasztással- új építésű 10cm vtg téglaválaszfalakban, PTH A10 100-325x10x8,5cm, min. 12 cm felfekvéssel. H=100cm | 2 | db | 1910 | 5148 | 3820 | 10296
1.2 | 32-002-1.1.1-0120011 | H= 125cm | 1 | db | 2368 | 5148 | 2368 | 5148
1.3 | 32-002-1.1.1-0120012 | H= 150cm | 1 | db | 2827 | 5148 | 2827 | 5148
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 9015 | 20592
falazatok
1 | 33-000-21.1.1.1.1.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva, nyílászárókkal együtt. | 20 | m2 | 0 | 3172 | 0 | 63440
2 | 33-000-31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 0.4 | m3 | 0 | 54080 | 0 | 21632
3 | 33-011-1.1.2.1.2.1.2-2132106 | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 25.8 | m2 | 3320 | 3172 | 85656 | 81838
4 | 33-091-1.1.1-2110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások,, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 1 | m3 | 53800 | 41340 | 53800 | 41340
5 | 33-063-3.2.5 | Horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm² keresztmetszet között (kiváltásokhoz) | 9.1 | m | 0 | 3380 | 0 | 30758
6 | 33-063-3.2.6 | Horonyvésés, téglafalban, többlet minden további 50 cm² keresztmetszetenként | 23 | m | 0 | 728 | 0 | 16744
7 | 33-091-8.1.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, kifalazások egymás mellé helyezett kiváltó acélgerendák közeinek kifalazása, kisméretű téglával, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 4.5 | m | 1132 | 4836 | 5094 | 21762
8 | 33-091-8.2.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, kifalazások kiváltó acélgerendák homlokzati gerinceinek kifalazása, kisméretű téglával, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 9.1 | m | 830 | 2912 | 7553 | 26499
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 152103 | 304013
vakolatok
1 | 36-003-1.1.1.1.1-0411711 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban, Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal. (új tégla válaszfalakon) | 51.6 | m2 | 647 | 2756 | 33385 | 142210
2 | 36-090-1.1.1-0550040 | Oldalfal vakolat javítása, pótlása foltokban -meglévő vakolattal összedolgozása. | 20 | m2 | 501 | 8788 | 10020 | 175760
3 | 36-090-1.3.2.2-0550040 | Mennyezet -nádvakolatos födém- vakolatjavítása, keskenyvakolat pótlás, villanyszerelés, válaszfalbontás után. | 25 | fm | 1434 | 2236 | 35850 | 55900
4 | 36-090-2.1.2 | Keskenyvakolatpótlás gépészeti szerelések, villanyszerelés után. | 40 | fm | 249 | 1248 | 9960 | 49920
5 | 36-090-1.2.2-0550080 | Homlokzaton alapvakolat javítás kiegészítés -a felület 25%-án- a melléképület udvari oldalán. | 50 | m2 | 189 | 988 | 9450 | 49400
6 | 36-090-4.3.3/M | Homlokzati nyílászárók bontás utáni káva helyreállítás, az új szerkezetek fogadására. | 4 | fm | 2250 | 2150 | 9000 | 8600
7 | 36-011-1.1.1 | Acélgerendás kiváltás kifalazás utáni rabichálóbetétes cemenvakolata, élvédők elhelyezésével. | 3.15 | m2 | 2926 | 16328 | 9216.9 | 51433
8 | 36-005-21.2.4.2-0415262 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, (baumit 0372, terakotta) | 13 | m2 | 2213 | 2028 | 28769 | 26364
9 | 36-007-9.2-0415421 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból, LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat. (,Udvari homlokzatok) | 1.5 | m2 | 5049 | 2496 | 7574 | 3744
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 153224.9 | 563331
burkolatok
1 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, bármely méretű kőagyag, mozaiklap, lábazati burkolattal együtt. | 10.3 | m2 | 0 | 2288 | 0 | 23566
2 | 42-000-3.2.2 | Ragasztott parketta burkolat bontása. | 45.4 | m2 | 0 | 1976 | 0 | 89710
3 | 42-000-2.2 | Falburkolat -csempe- bontása megmaradó tartófalakról. | 19 | m2 | 0 | 3744 | 0 | 71136
4 | 42-022-1.1.1.2.1.1 | Padlóburkolat készítése, beltérben, gres kőporcelán lappal (Taurusgranit), kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Kerabond C1 ragasztó, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, flex fugázó, szükség esetén Kerabond aljzatkiegyenlítés. | 38.7 | m2 | 8744 | 8788 | 338393 | 340096
4b | 42-022-2.1.2.1.1 | Greslap lábazat | 25 | fm | 3255 | 1768 | 81375 | 44200
5 | 42-042-5.1.8 42-042-5.1.1 | Laminált parketta burkolat fektetése, aljzatkiegyenlítéssel, alátét lemezzel., szegélyezéssel, Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta alátétlemez elhelyezése, FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 cm, 2 mm vtg | 19 | m2 | 5485 | 3221 | 104215 | 61199
6 | 42-012-1.1.1.1.1.3 | Falburkolat készítése beltérben, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával (Zalakerámia Carnecl ZBK 62002) kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, Ultracolor Plus fugázó. (fürdőszobában 2,0m amgas, konyhában 80cm széles sáv a pultnál) | 21 | m2 | 8228 | 7956 | 172788 | 167076
7 | 42-091-1.4 | Homlokzati téglaburkolat tisztítása JOS eljárással. | 24 | m2 | 100 | 3612 | 2400 | 86688
8 | 42-091-1.2 | Terméskő lábazat tisztítása, Jos eljárással. Lábazat átfaragása, fugázása | 7 | m2 | 117 | 4816 | 819 | 33712
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 699990 | 917383
nyílászárók, asztalosszerkezetek
1 | 44-000-1.1 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig, belső ajtók megmaradó falakból. | 2 | m² | 0 | 2860 | 0 | 5720
2 | 44-000-1.2 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, homlokzati nyílászárószerkezetek. | 9 | m² | 0 | 1820 | 0 | 16380
Beltéri ajtók: TOFA laminált- dekor ajtólap melami-acryl felülettel, utólag szerelhető porszórt acél tok,TOFA EDEL rozsdamentes acél kilincs, üvegezett szerkezeteknél: biztonsági és float üveg.
3 | 44-001-1.1.1.1 | 75x210cm BJ-03 | 2 | db | 122574 | 8528 | 245148 | 17056
4 | 44-001-1.1.1.2 | 120x210cm BJ-04 | 1 | db | 199875 | 8528 | 199875 | 8528
5 | 44-001-1.1.1.2 | 90x210cm BJ-05 | 2 | db | 0 | 8632 | 0 | 17264
|  | Kültéri műanyag -Gealán 5 légkamrás- nyílászárók, rozsdamentes acél kilincs, malamin-acryl felülettel, üvegezett szerkezeteknél: 4-11,5-11,5-4 Low-E Pr 36mm vtg, Ug értéke:1,3W/m2K |  |  | 0 | 6344
6 | 44-012-1.1.2.6.1 | Műanyag kültéri homlokzati nyílászárók. Ablak 160x150cm KB-01 jelű | 2 | db | 0 | 6344 | 0 | 12688
7 | 44-012-1.1.1.3.1 | Műanyag kültéri homlokzati nyílászárók. Ablak 60x60cm , KB-04 | 1 | db | 0 | 8528 | 0 | 8528
8 | 44-012-1.1.1.3.1 | Műanyag kültéri homlokzati nyílászárók. Ablak 90x150cm , KB-03 | 1 | db | 13442 | 2340 | 13442 | 2340
Bejárati ajtó műanyag -Gealán 5 légkamrás- nyílászárók, rozsdamentes acél kilincs, malamin-acryl felülettel, GEZE TS 5000 ISM ajtócsukóval, üvegezett szerkezeteknél: 3.3-16-3.3mm vtg ragasztott biztonsági hőszigetelő üveggel Ar gázzal, Low-e bevonattal.
9 | 44-001-1.1.1.2 | Műanyag kültéri homlokzati nyílászárók. Bejárat ajtó 105x240cm KJ-01 | 1 | db | 168557 | 8610 | 168557 | 8610
10 | 95-011-1.1.1.2.5-0222081 | Beltéri párkányok kialakítása, öntöttmárványból, 20-30 mm vastagsággal, 25 cm mélység felett, 40 cm mélységgel, Helopal Home 2 öntöttmárvány külső-belső ablakkönyöklő, 20 mm vtg., 40 cm mél | 3.2 | fm | 13442 | 2363 | 43014 | 7562
11 | 95-011-1.1.1.1.6-0222051 | Beltéri párkányok kialakítása, öntöttmárványból, 20-30 mm vastagsággal, 25 cm mélységig, 25 cm mélységgel, Helopal Home 2 öntöttmárvány külső-belső ablakkönyöklő, 20 mm vtg., 25 cm mély | 1.5 | fm | 8500 | 1890 | 12750 | 2835
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 682786 | 107511
üvegezett lakatosszerkezetek
1 | 46-031-3.1.3/M | Konzolos üveg -2x8 mm edzett ragasztott biztonsági- előtető, rozsdamentes acél konzol megfogással. L-07 jelű, 160x120cm. | 1 | db | 145255 | 25444 | 145255 | 25444
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 145255 | 25444
festés, mázolás
1 | 47-000-1.2.1.1 | Belső festés részmunkái: többrétegű festés lekaparása. | 1.7 | 100m2 | 0 | 45552 | 0 | 77438
2 | 47-000-1.21.7.1.1 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen, Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban | 188 | m2 | 365 | 728 | 68620 | 136864
3 | 47-011-15.1.1.1 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, HÉRA beltéri falfesték matt fehér. | 188 | m2 | 355 | 1196 | 66740 | 224848
4 | 47-013-15.3.1.1.1 | Homlokzat festés a melléképület udvari oldalán. | 50 | m2 | 1554 | 2184 | 77700 | 109200
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 213060 | 548350
szigetelések
1 | 48-002-1.1.1.1.2 48-002-1.1.1.2.1 | Talajnedvességelleni szigetelés 1rtg PORMEX pormentesítő kellősítés, 1 rtg VILLAS E-G 4f/K hegeszthető szigetelőlemez fektetése. | 58 | m2 | 2110 | 2210 | 122380 | 128180
2 | 48-002-1.1.1.2.1 48-002-1.4.1.2 | Lábazati szigetelés: járdavonal felett min.30cm-re felvezetve, járdaszint alol indítva - új falaknál alapokról. 1rtg PORMEX + 1rtg VILLAS E-G | 2 | m2 | 2250 | 2355 | 4500 | 4710
3 | 48-007-21.1.1.4 | Homlokzat hőszigetelés10 cm vtg XPS homlokzat hőszigetelő tábla rögzítése, ragasztással, müa.dübelezéssel, lábazati falon. | 2 | m2 | 6855 | 3522 | 13710 | 7044
4 | 48-007-41.1.1.1.2-0113050 | Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, Austrotherm AT-N100 lemez 100 mm, földszinten. | 58 | m2 | 3264 | 3224 | 189312 | 186992
5 | 48-007-41.1.5.1-0110189 | Födém; Padlás hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal -üveggyapot, kőzetgyapot- ( Rockwool Hardrock) védelemmel, 200 mm vtg | 65 | m2 | 2554 | 2860 | 166010 | 185900
6 | 48-007-56.1.3.1-0113544 | Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen, AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű | 58 | m2 | 101 | 416 | 5858 | 24128
7 | 48-010-2.1.2.1-0312712 | Homlokzat hőszigetelés 12cm vtg Austrotherm homlokzat hőszigetelő tábla rögzítése, ragasztással, müa.dübelezéssel, ragasztótapaszba ágyazott üvegháló erősítéssel, zárással. | 13 | m2 | 6215 | 9880 | 80795 | 128440
7a | 36-051-6.2.3-0192451 | Indítóprofil 120mm -es szigeteléshez. | 3.5 | fm | 889 | 832 | 3112 | 2912
7b | 36-051-2.1.1-0192518 | Nyílászárók szegélyezése, sarok élképzés. | 10 | fm | 119 | 624 | 1190 | 6240
8 | 48-031-1.6.5.3-0418525 | Utólagos talajnedvességelleni vízszintes falszigetelés, furatinjektálásos módszerrel: Kemikál szilikofób anhydrró folyadékkal.32 cm-es falvtg-gal. (szomszéd felé, utcai fal) | 5.44 | falfm | 27000 | 10400 | 146880 | 56576
9 | 48-031-1.4.1.2-0413271 | Utólagos talajnedvességelleni vízszintes falátvágásos szigetelés szigetelőlemez beépítésével, .32 cm-es falvtg-gal. (udvari homlokzatifal, belső tartó falak) | 3.52 | falfm | 5360 | 26000 | 18867 | 91520
11 | 48-014-4.3-0314000 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú egykomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva, MUREXIN PD 1K Profi vastagfólia | 8 | m2 | 3334 | 2444 | 26672 | 19552
12 | 48-014-7.3-0314000 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú egykomponensű szigetelőhabarccsal,glettvassal vagy simítóval felhordva, MUREXIN PD 1K Profi vastagfólia | 5.5 | m2 | 3334 | 2132 | 18337 | 11726
6 | 48-007-21.1.1.6-0120105 | Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) ásványi hőszigetelő lappal, Multipor ásványi hőszigetelő lap, 150 mm | 22 | m2 | 7850 | 3555 | 172700 | 78210
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 970323 | 932130
felszerelések, pipere
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0
megjegyzés:
pipere felszereléseket és a vizesberendezési tárgyakat gépész kiírás tartalmazza
kert, udvar
1 | 31-000-13.2 | Beton járdák bontása. | 20 | m2 | 0 | 6344 | 0 | 126880
2 | 62-002-1.4.2-0610701 | Térkőburkolat szegélyezése C20/25-16-FN betonágyazatba épített e.gy. szegélyelemmel. (udvar) | 40 | fm | 3990 | 2562 | 159600 | 102480
3 | 62-003-6-0110811 | Térkőburkolat: Pilis térkő, középbarna színben, 4cm vtg 2/5 zuzalék ágyazattal, 20cm vtg 16/32 kőzuzalék fagyvédő rétegen. Tükör készítés tömörített talaj. (udvarban) | 29 | m2 | 5452 | 15314 | 158108 | 444106
4 | 48-005-1.65.1 | Kavicssáv 60cm szélességben az épület lábazat mellett -udvarban a rámpától a melléképületig. | 0.6 | m3 | 0 | 33540 | 0 | 20124
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 317708 | 693590

## fűtés
Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat és szolgálati lakás épületének felújítása
2028 Pilismarót, Köztársaság tér 3.
Fűtésszerelési munkák munkanemi összesítő
|  | Munkanem megnevezése | Anyag összege |  | Díj összege
|  | Falazás és egyéb kőműves munkák | 598 |  | 9828
|  | Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 600 |  | 37440
|  | Általános épületgépészeti szerelés | 18300 |  | 15880
|  | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 23188 |  | 15480
|  | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 265319 |  | 188800
|  | Összesen: | 308005 |  | 267428
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-062-1.1-1110002 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m˛/db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 2 | db | 299 | 4524 | 598 | 9048
2 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm˛ keresztmetszetig | 1 | m | 0 | 780 | 0 | 780
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 598 | 9828
1 | 54-016-6.1 | Fűtési vezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ř-ig | 40 | m | 15 | 936 | 600 | 37440
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 600 | 37440
1 | 80-001-1.3.2.1.1-1 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Tubolit DG15/13 csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 16 mm, R: DG-16/13 | 13 | m | 700 | 600 | 9100 | 7800
2 | 80-001-1.3.2.1.1-2 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Tubolit DG18/13 csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: DG-18/13 | 8 | m | 750 | 660 | 6000 | 5280
3 | 80-001-1.3.2.1.1-3 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Tubolit DG20/13-S csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 20 mm, R: DG-20/13 | 4 | m | 800 | 700 | 3200 | 2800
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 18300 | 15880
1 | 81-004-1.3.3.2.1.1.1-1 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), HENCOtöbbrétegű PE-Xc/Al/PE-Xc cső tekercsben, 10 bar, 95 ď, 16x2, | 13 | m | 516 | 560 | 6708 | 7280
2 | 81-004-1.3.3.2.1.1.2-2 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), HENCO többrétegű PE-Xc/Al/PE-Xc cső tekercsben, 10 bar, 95 ď, 18x2, | 8 | m | 1280 | 580 | 10240 | 4640
3 | 81-004-1.3.3.2.1.1.2-3 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), HENCO többrétegű PE-Xc/Al/PE-Xc cső tekercsben, 10 bar, 95 ď, 20x2, | 4 | m | 1560 | 890 | 6240 | 3560
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 23188 | 15480
1 | 82-001-16.2.3-4 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep Danfoss sarok kivitelű visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, 003L0143, RLV 1/2¤ | 6 | db | 3280 | 2500 | 19680 | 15000
2 | 82-001-16.2.5-0113236 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Danfoss sarok kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G4201, RA-C, k.m. 1/2¤ | 6 | db | 5530 | 2550 | 33180 | 15300
3 | 82-001-17.1.1-0113255 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, 013G2550, RA 2550, 5-26ď | 6 | db | 7930 | 200 | 47580 | 1200
4 | 82-012-3.2.1.4-9 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 400 mm VOGEL & NOOT szelepes lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, | 2 | db | 11890 | 9850 | 23780 | 19700
5 | 82-012-3.2.1.4-11 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT szelepes lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 720 mm, | 1 | db | 16200 | 9850 | 16200 | 9850
6 | 82-012-3.2.1.4-13 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1400 mm, | 1 | db | 29079 | 9850 | 29079 | 9850
7 | 82-012-3.2.1.4-14 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x2000 mm, | 1 | db | 35400 | 9850 | 35400 | 9850
8 | 82-012-3.2.1.6-15 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 900 mm VOGEL & NOOT szelepes lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 1000 mm, | 1 | db | 41520 | 9850 | 41520 | 9850
9 | 82-012-61.5.1 | Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1, 2 vagy 3 soros, 1600 mm-ig, törölközőszárító radiátor | 5 | db | 0 | 2100 | 0 | 10500
10 | 82-012-61.5.2 | Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1, 2 vagy 3 soros, 1600 mm felett | 1 | db | 0 | 2100 | 0 | 2100
11 | 82-016-13.1 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig | 1 | db | 0 | 23450 | 0 | 23450
12 | 82-000-0-0000001 | Meglévő gépészeti berendezések, szerelvények, csővezetékek bontása. | 1 | ktsg | 0 | 56500 | 0 | 56500
13 | 82-000-0-0000001 | Danfoss beszabályozó szelep, MSV-B DN10 | 1 | db | 18900 | 5650 | 18900 | 5650
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 265319 | 188800

## víz-csatorna
Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat és szolgálati lakás épületének felújítása
2028 Pilismarót, Köztársaság tér 3.
Vízellátás-csatornázás munkák munkanemi összesítő
|  | Munkanem megnevezése | Anyag összege |  | Díj összege
|  | Falazás és egyéb kőműves munkák | 5028 |  | 62316
|  | Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 1500 |  | 49400
|  | Általános épületgépészeti szerelés | 38976 |  | 17400
|  | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 137182 |  | 67088
|  | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 511424 |  | 213849
|  | Összesen: | 694110 |  | 410053
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-062-1.1-1110002 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m˛/db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 4 | db | 299 | 4524 | 1196 | 18096
2 | 33-062-1.2.1-1110002 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m˛/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 4 | db | 958 | 8580 | 3832 | 34320
3 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm˛ keresztmetszetig | 6 | m | 0 | 1650 | 0 | 9900
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 5028 | 62316
1 | 54-016-6.1 | Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső átmérőig | 25 | m | 15 | 936 | 375 | 23400
2 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 25 | m | 45 | 1040 | 1125 | 26000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 1500 | 49400
1 | 80-001-1.3.2.1.1-1 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Tubolit TL-18/13-DG csőhéj, falvastagság: 20 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: DG-18/13 | 12 | m | 1450 | 695 | 17400 | 8340
2 | 80-001-1.3.2.1.1-2 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Tubolit TL-22/13-DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: DG-22/13 | 12 | m | 1798 | 755 | 21576 | 9060
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 38976 | 17400
1 | 81-001-1.3.2.1.1.1.2-1 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 Henco többrétegű PE-Xc/Al/PE-Xc cső tekercsben, 10 bar, 95 ď, 18x2, | 12 | m | 1880 | 550 | 22560 | 6600
2 | 81-001-1.3.2.1.1.1.2-2 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 Henco többrétegű PE-Xc/Al/PE-Xc cső tekercsben, 10 bar, 95 ď, 20x2, | 12 | m | 2290 | 600 | 27480 | 7200
3 | 81-002-1.2.4.2-0133452 | PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába ajakos gumigyűrű tömítésű tokos kötésekkel, csőtartókkal, csőidomokkal, 1,00 m hosszú csövekből, DN 40 WAVIN ED PP tokos lefolyócső, gumitömítéssel, 95 fok tartós hőmérséklet-állóságú, 40x1,8 mm, 1000 mm hosszú, DPC104 | 2 | m | 6210 | 2100 | 12420 | 4200
4 | 81-002-1.2.4.3-0133453 | PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába ajakos gumigyűrű tömítésű tokos kötésekkel, csőtartókkal, csőidomokkal, 1,00 m hosszú csövekből, DN 50 WAVIN ED PP tokos lefolyócső, gumitömítéssel, 95 fok tartós hőmérséklet-állóságú, 50x1,8 mm, 1000 mm hosszú, DPC105 | 6 | m | 5479 | 2496 | 32874 | 14976
5 | 81-002-4.1.1.1.2-0131511 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 125 Kemény PVC KG csatornacső DN 125x3.0 mm,1 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos | 8 | m | 5231 | 4264 | 41848 | 34112
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 137182 | 67088
1 | 82-001-6.2.8-0110807 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep Mofém kifolyószelep, tömlővéggel, légbeszívóval 1/2¤, sárgaréz, krómozott, 10 bar, | 3 | db | 3780 | 1560 | 11340 | 4680
2 | 82-001-7.2.1-0110161 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2¤-1/2¤ sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 | 5 | db | 866 | 2756 | 4330 | 13780
3 | 82-001-7.2.1-0111022 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Mosógép töltő sarokszelep 1/2¤, sárgaréz, natúr, 10 bar | 1 | db | 990 | 2510 | 990 | 2510
4 | 82-001-7.3.3-0343771 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 Honeywell HS 10S 3/4¤ BM, ivóvíz finomszűrő | 1 | db | 112565 | 12455 | 112565 | 12455
5 | 82-002-2.1.2.1.1.1.1 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, szárazonfutó, többsugaras, DN 15 B-meters GSD-8 1/2" | 2 | db | 9680 | 2652 | 19360 | 5304
6 | 82-009-2.1.1.3-0214052 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés építész terveknek megfelelően | 1 | db | 18676 | 10296 | 18676 | 10296
7 | 82-009-5.1-0112631 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, építész terveknek megfelelően | 1 | db | 36500 | 7800 | 36500 | 7800
8 | 82-009-11.1.1.2-0110231 | WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, porcelánból, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, fehér, álló kivitel WC-ülőkével, fehér, építész terveknek megfelelően | 1 | db | 15080 | 8840 | 15080 | 8840
9 | 82-009-19.2.1-0314521 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep Kludi keverős, egykaros zuhanycsaptelep, falra szerelhető kivitel, zuhanygarnitúrával | 1 | db | 17990 | 5044 | 17990 | 5044
10 | 82-009-19.3.2-0314504 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi egykaros, keverő mosdócsaptelep, lánctartóval, kr., | 2 | db | 21900 | 8424 | 43800 | 16848
11 | 82-009-19.5.2-0323101 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló illetve süllyesztett mosogató csaptelep Kludi keverős, egykaros mosogatócsaptelep, két csatlakozó a mosó- és mosogatógéphez, kr., | 1 | db | 36855 | 8424 | 36855 | 8424
12 | 82-009-31.1.2-0135004 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 Mosogatószifon, DN 50 kimeneti csatlakozóval, 6/4¤ menettel | 2 | db | 3934 | 3224 | 7868 | 6448
13 | 82-009-31.3-0317128 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához HL514 | 1 | db | 5744 | 2556 | 5744 | 2556
14 | 82-016-1.1.1-0223045 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papírtartó WC papír tartó építész terveknek megfelelően | 1 | db | 3474 | 2860 | 3474 | 2860
15 | 82-016-1.1.2 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC kefe építész terveknek megfelelően | 1 | db | 3755 | 2860 | 3755 | 2860
16 | 82-016-1.1.7-0220102 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó Alumínium törölközőtartó 2 ágú, építész terveknek megfelelően | 1 | db | 7985 | 2860 | 7985 | 2860
17 | 82-016-2.1-0221001 | Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben folyékonyszappan adagoló, építész terveknek megfelelően | 1 | db | 13650 | 1144 | 13650 | 1144
18 | 82-000-0-0000011 | HL 510 NPr - 3020 padlóösszefolyó, elhelyezve. | 1 | db | 25400 | 4330 | 25400 | 4330
19 | 82-000-0-0000012 | Geberit WC, öblítőtartállyal, tartozékokkal, elhelyezve. | 1 | db | 56574 | 13544 | 56574 | 13544
20 | 82-000-0-0000013 | HL406 szifon, elhelyezve. | 2 | db | 34744 | 7855 | 69488 | 15710
21 | 82-000-0-0000014 | Meglévő gépészeti berendezések, szerelvények, csővezetékek bontása. | 1 | ktsg |  | 65556 | 0 | 65556
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 511424 | 213849

## szellőzés
Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat és szolgálati lakás épületének felújítása
2028 Pilismarót, Köztársaság tér 3.
Szellőzés szerelés munkák munkanemi összesítő
|  | Munkanem megnevezése | Anyag összege |  | Díj összege
|  | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 |  | 7592
|  | Szellőztető berendezések, rendszerek | 192147 |  | 261356
|  | Összesen: | 192147 |  | 268948
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 1 | db | 0 | 7592 | 0 | 7592
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 7592
1 | 83-001-2.3.1.9-0869582 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, egyéb idomok, kiegészítő elemek (esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej, fali hüvely, deflektor, tisztító nyílás, beömlő nyílás, bilincs) LINDAB LCST 100 tetőkivezető idom, horganyzott acéllemezből, DN 100 | 1 | db | 19157 | 6448 | 19157 | 6448
2 | 83-002-1.1.2.1-0312514 | Négyszög keresztmetszetű légrács felszerelése ajtóra vagy falnyílásba, felületnagyság: 0,10 m˛-ig Helios LTGW ajtórács | 2 | db | 11814 | 3848 | 23628 | 7696
3 | 83-002-4.1.1.1.1-0115911 | Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, kör keresztmetszetű légszelep felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig LINDAB COMFORT KI befúvó légszelep, acéllemezből, RAL 9010, KI 80 | 1 | db | 1762 | 3328 | 1762 | 3328
4 | 83-006-3.2.1-0152024 | Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, csőbe köthető axiál és félaxiál ventilátor, járókerék-átmérő: 355 mm-ig HELIOS REW 90 K csőbe dugható ventilátor, 230 V/50 Hz, 105 m3/h, Cikkszám: H00000441 | 1 | db | 32000 | 37544 | 32000 | 37544
5 | 83-000-0-0000001 | Helios Alef 30 ablakszellőző, elhelyezve. Építész terveknek megfelelően. | 4 | db | 28900 | 4560 | 115600 | 18240
6 | 83-000-0-0000002 | Légtechnikai rendszer beszabályozása. | 1 | ktsg | 0 | 121200 | 0 | 121200
7 | 83-000-0-0000003 | Meglévő gépészeti berendezések, szerelvények, csővezetékek bontása. | 1 | ktsg | 0 | 66900 | 0 | 66900
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 192147 | 261356

## elektromos
Szolgálati lakás épületének felújítása, villamos berendezések
2028 Pilismarót, Köztársaság tér 3.
Elektromos szerelés munkák munkanemi összesítő
tétel sor szám | tétel száma | tétel leírás | mennyiség | me. egység | anyag egységár Ft/egység | díj egységár Ft/egység | anyag összesen: Ft | díj összesen: Ft
1. | B1.1 | Mindennemű vezeték bontása kábelcsatornából, védőcsőböl. A feleslegessá váló kábeleket, csövezéseket el kell bontani. | 1 | klt |  | 64744 | 0 | 64744
2. | B1.2 | Mindennemű lámpatestek, szerelvények bontása. | 1 | klt |  | 32555 | 0 | 32555
3. | 71-001-1.2.2.1-0110016 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm: beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlíthatómerev műanyag szürke védőcső 16 mm. | 300 | m | 236 | 1144 | 70800 | 343200
4. | 71-001-1.2.2.1-0110016 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből,Névleges méret: 9-23 mm: beltéri mű gégecső 23 mm. | 60 | m | 236 | 1144 | 14160 | 68640
5. | 71-001-1.2.2.3-0110036 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből,Névleges méret: 9-23 mm: beltéri mű gégecső 29 mm. | 25 | m | 591 | 2080 | 14775 | 52000
6. | 71-001-1.2.2.1-0110000 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvéséssel. Névleges méret: D65 mm, 2xD65 mm beltéri elágazó doboz, Müdk 65 mm. | 30 | db | 98 | 655 | 2940 | 19650
7. | M71-010-4.5-0143136 | Falon kívüli, vízmentes kültérilámpák elhelyezése LED fényforrással víztiszta burával fali lámpa, LED 10W, kompletten IP54. 95096 ¦ DESELLA 1 | 1 | db | 14855 | 3988 | 14855 | 3988
8. | M71-010-16.6-0146054 | Térvilágítási lámpatest elhelyezése lámpaoszlopra, LED fényforrással, szerelvényezéssel, alapozással komplett: STO 60/30/3P lámpaoszlop, Boulevard LED 18W lámpatest, | 0 | db | 19985 | 5985 | 0 | 0
9. | M71-010-4.5-0143174 | 600mm x 600mm-es lámpatest mennyezeti rögzítő kerettel, LED fényforrással, TRILUX Siella G3 M73 OTA19 LED3400-840 (3396 lm; 34.0 W) (1 jelű) | 0 | db | 28985 | 3550 | 0 | 0
10. | M71-010-4.5-0143174 | 600mm x 600mm-es lámpatest mennyezeti rögzítő kerettel, LED fényforrással, TRILUX Siella G3 M73 OTA19 LED3400-840 (3396 lm; 34.0 W) (2 jelű) | 0 | db | 28985 | 3550 | 0 | 0
11. | 71-001-1.2.2.1-0110016 | Menyezeti lámpatest LED fényforrással, Onplana D07 CDP19 1000-840 ET 01, 10W LED3400-840 (3 jelű) | 0 | db | 14450 | 2755 | 0 | 0
12 | M71-010-12.11.1.2.6-0115294 | Beltéri önálló vészvilágító lámpatestek 6 W fénycsővel, univerzális süllyesztőkeret fali es mennyezeti szereléshez. Autotesztfunkcióval Legrand L31 – 100 lm – 1 óra (1~6 W) | 0 | db | 16744 | 2755 | 0 | 0
13. | 71-005-2.51.2-0232040 | Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, készülékdobozba, 2 P, 10A. (Legrand, Schneider Electric, vagy ezekkel egyenértékű). | 1 | db | 1355 | 1350 | 1355 | 1350
14. | 71-005-2.51.5-0230252 | Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, készülékdobozba, 2 ák, 10A. (Legrand, Schneider Electric, vagy ezekkel egyenértékű). | 6 | db | 1785 | 1350 | 10710 | 8100
15. | 71-005-2.51.6-0533587 | Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, készülékdobozba, váltó vagy kereszt kapcsoló, 10A. (Legrand, Schneider Electric, vagy ezekkel egyenértékű). | 4 | db | 4685 | 1890 | 18740 | 7560
16. | 71-005-2.63.1.1-0231570 | Fali földelt csatl. aljzat elhelyezése, süllyesztve, készülékdobozba, 2P+F 16A, soroló kerettel. (Legrand, Schneider Electric, vagy ezekkel egyenértékű). | 20 | db | 1985 | 1890 | 39700 | 37800
17. | 71-005-2.63.1.2-0231612 | Fali földelt csatl. aljzat elhelyezése, süllyesztve, készülékdobozba, 2P+F 16A, vízmenteskerettel. (Legrand, Schneider Electric, vagy ezekkel egyenértékű). | 1 | db | 5659 | 1890 | 5659 | 1890
18. | M71-005-2.53.8-0530969 | Fali RJ45 aljzat (csak keret) elhelyezése, süllyesztve, készülékdobozba, (Legrand, Schneider Electric, vagy ezekkel egyenértékű). | 2 | db | 890 | 345 | 1780 | 690
19. | M71-005-2.62-0231634 | Fali TV aljzat elhelyezése, süllyesztve, készülékdobozba, (Legrand, Schneider Electric, vagy ezekkel egyenértékű). | 2 | db | 2785 | 2185 | 5570 | 4370
20. | M71-009-7.2-0626034.1 | Szolgálati lakás L jelű áramköri elosztó szekrény, a GE-4 számú rajz szerinti készülékekkel összeállítva, telepítve, beüzemelve. A szekrényben 20% szabadhely fenntartásával: 3 soros 42 modulos falba süllyeszthető kiselosztó. | 1 | klt | 178554 | 165544 | 178554 | 165544
21. | M71-009-7.2-0626034.2 | Orvosi rendelő részére E2 jelű áramköri elosztó szekrény, a GE-3 számú rajz szerinti készülékekkel összeállítva, telepítve, beüzemelve. A szekrényben 20% szabadhely fenntartásával: 3 soros 42 modulos falba süllyeszthető kiselosztó. | 0 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
22. | 71-007-31.3.1.1-0317481 | Infravörös mozgásérzékelő LED lámpákhoz felszerelése, érzékelési szög 360 fok, IP20. | 1 | db | 2988 | 2455 | 2988 | 2455
23. | 71-007-31.3.1.1-0317481.1 | Alkonykapcsoló IP54. | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24. | K71-012-0 | Elszívó ventilátor bekötése, leválasztó kapcsolóval (csatlakozó aljzattal), világításról utánfutással, a ventilátor és az időzítő a gépész kiírásban. | 1 | db | 29885 | 17985 | 29885 | 17985
25. | M71-005-2.85.1-0223191 | Akadálymentes WC-szett (2db hívó nyomó-/húzógomb, 1db nyugtázó nyomógomb, 2db akusztikus és optikai jelzőlámpa,1 db központ, tápegység).. | 0 | klt | 63855 | 6588 | 0 | 0
26. | 71-002-52.1-0336641 | Fogyasztásmérő szekrény 1 db 3 fázisú fogyasztásmérő részére, telekhatárra földre telepítve, kiegészítő elemekkel. Áramszolgáltatói ügyintézéssel, engedélyeztetéssel kompletten. (PVT-K-L 2x3 Fm-Ké) | 1 | klt | 472 | 893 | 472 | 893
27. | 71-002-52.1-0336551 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzvavagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,szigetelés ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2. H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2 tömör rézvezetővel (MCu). | 300 | m | 233 | 893 | 69900 | 267900
28. | 71-002-52.1-0336573 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzvavagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,szigetelés ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2. H07V-U 450/750V 1x2,5 mm2 tömör rézvezetővel (MCu). | 800 | m | 452 | 550 | 361600 | 440000
29. | 71-002-52.1-0336571 | Kábelszerű vezeték elhelyezéseelőre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel,elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 MMfal Cu (NYFY) 3x1,5 mm2. | 0 | m | 310 | 550 | 0 | 0
30. | 71-002-52.5-0336653 | Erőátviteli kábel fektetése épületen kívül földárokba védőcsőben vezetve jelző szalaggal jelölve, elágazó és végkötésekkel NYY-J 5x10 mm2 | 25 | m | 6359 | 2258 | 158975 | 56450
31. | 71-002-52.1-0336641.1 | Jelzőkábel fektetése épületen kívül földárokba védőcsőben vezetve jelző szalaggal jelölve, elágazó és végkötésekkel NYCY 5x4 mm2 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
32. | 71-002-52.1-0336641.2 | PVC szigetelésű távközlési tömlő vezeték. 4x 0,8 mm. | 30 | m | 79 | 398 | 2370 | 11940
33. | 71-002-52.1-0336641 | PVC szigetelésű biztonságtechnikai kábel 4x 0,22 mm. | 100 | m | 472 | 893 | 47200 | 89300
34. | K1.1 | Riasztó rendszerhez mágneses érzékelőpár lapos négyszögletes műanyag házban, nem süllyesztett, 13mm távolság. | 4 | db | 799 | 1350 | 3196 | 5400
35. | K1.2 | Riasztó rendszerhez mozgásérzékelő, duál piroelemes passzív infra, PIR, Grade 2 fokozat, digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás. UV, látható fény és elektromágneses interferencia szűrés. Alcsony zajszint, 3 fokozatú érzékenység állítás, előriasztás, cserélhető Fresnel lencsék. | 3 | db | 5988 | 4110 | 17964 | 12330
36. | K1.3 | Riasztó rendszerhez 10 zónás központ, tápegységgel, töltövel, akkumulátorral (12V, 3Ah) porszórt fémdobozzal. | 1 | klt | 19885 | 5485 | 19885 | 5485
37. | K1.4 | Riasztó rendszerhez háromszorosan szabotázsvédett kültéri sziréna, piezo hang- fényjelző, 6V,1.3Ah akkuval. | 1 | db | 15955 | 9855 | 15955 | 9855
38. | K1.5 | LCD-s kezelő billentyűzet riasztóközpontokhoz, fedő lappal, zóna, partíció és rendszer állapot kijelzés. | 1 | db | 16855 | 4985 | 16855 | 4985
39. | K1.6 | Rendelő és gyermekgondozó részére, kaputelefon szett (2 vezetékes) beépítése, 2db kültéri egység (kaputábla), 1db lakás egyeség, tápegység, központ. | 0 | klt | 46855 | 19855 | 0 | 0
40. | M71-009-8-0632135.1 | Épületgépészeti készülékek,bekötése gépkönyv szerint, leválasztó kapcsolóval. Készülékek, berendezések nélkül. SPLIT kültéri. | 1 | klt | 265440 | 65444 | 265440 | 65444
41. | M71-009-8-0632135.2 | Épületgépészeti készülékek,bekötése gépkönyv szerint, leválasztó kapcsolóval. Készülékek, berendezések nélkül. Villanybojler | 1 | klt | 108454 | 39855 | 108454 | 39855
42. | M71-009-8-0632135.3 | Építészeti készülékek működtetés tolókapu, bekötése gépkönyv szerint, leválasztó kapcsolóval. Készülékek, berendezések nélkül. | 0 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
43. | 71-001-48.2.2.1.2-0543194 | R20 gyermekgondozóhelyiségben faltól távol munkahely csatlakoztatásához négy rekeszes taposócsatorna szükséges elemekkel (kanyar, fedél takaró) 92x20mm-s Legrand | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
44. |  | Kézi földkitermelés, visszatöltés árokhoz I. - IV. talajban, | 2 | m3 |  | 8740 | 0 | 17480
45. | 71-001-1.2.2.3-0110038 | FXKVR védőcső elhelyezése kábelárokban belső átmérő:63 mm | 5 | m | 425 | 515 | 2125 | 2575
46. | 71-013-7.2-0310386 | Meglévő fogyasztásmérőhely átépítése. | 1 | klt | 45885 | 48556 | 45885 | 48556
47. | 1-013-7.2-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése: OBO szalagbilincs, 3/8-4", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm. | 1 | db | 1985 | 2550 | 1985 | 2550
48. | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, rúdföldelő L=1,5 m, Ø20 mm, tüzihorganyzott köracél, csappal és furattal a toldáshoz. | 2 | db | 13450 | 2205 | 26900 | 4410
49. | 71-013-7.5 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő vezeték, Ø12 mm, tüzihorganyzott köracél. | 15 | fm | 1450 | 1450 | 21750 | 21750
50. | 71-013-7.6 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, levezető vezeték, Ø10 mm, tüzihorganyzott köracél, falazatban vezetve. | 8 | fm | 970 | 2550 | 7760 | 20400
51. | 71-013-7.7 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bekötő vezeték, Ø10 mm, tüzihorganyzott köracél, tetőn vezetve, rögzítő elemekkel. | 15 | fm | 1485 | 1785 | 22275 | 26775
52. | 71-013-7.8 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogó rúd, Ø10 mm 1,5 m hosszú, alumínium rúd, kúpcserépre rögzítve, rögzítő elemekkel. | 1 | db | 2985 | 2445 | 2985 | 2445
53. | 71-013-7.9 | Belső épületgépészeti hálózat és fém épületszerkezetek bekötése érintésvédelmi rendszerbe. | 2 | db | 7450 | 3460 | 14900 | 6920
54. | 71-013-10 | Szabványossági felülvizsgálat, mérés és jegyzőkönyv és megvalósulási dokumentáció elkészítése. | 1 | klt |  | 355500 | 0 | 355500
55. | 71-001-1.2.2.3-0110036 | Telefon, és kábeltv szolgáltatás részére a védőcsövezés előkészítése a rendezőig. | 1 | klt | 8656 | 29855 | 8656 | 29855
56. | 71-001-1.2.2.3-0110037 | Nagyfrekvenciás négyszeres árnyékolású koaxiális kábel digitális televíziós jeltovábbításhoz alkalmas rendszerekhez elágazó, toldó és végelemekkel | 30 | m | 654 | 995 | 19620 | 29850
|  | Összesen: |  |  |  |  | 1675578 | 2411424